## Лист1
LAMP server 2022
| Private DC (Chiepest solution) |  | Subtotal | 12009.2992
| Capex | UAH | Qty | Total | Solution
1 | Router Xiaomi R3G, network backup | 1000 | 2 | 2000 | Нажаль це не є LAMP сервером в чистому вигляді: Linux як основна оболонка в прошивці роутера з усіма вихідними обмеженнями. Apache - роутер який прокидує до певного сайту. MySQL and PHP - використовуються по мінімуму або взагалі без них. Storage backup: Сайт зберігається на флешці в 4G модемі. Дублікат сату знаходиться на ін. SD карті. При оновленні сайту також оновити дані на ін. флешці. Power backup:Роутер живиться від мережі але підключения через павер банк (який може тримати заряд протягом 48 годин). Network backup: Сайт працює на основному провайдері з білим IP. При збоях у провайдера роутер підіймає резервний з'єднання через 4G modem. Оскільки немає зовнішньої IP адреси - роутінг відбуається через сервіс dynDNS. Потрібно мати 2 роутери, коли один вийде з ладу, потрібна буде заміна.
2 | MicroSD USB flash 8Gb, Storage backup | 200 | 2 | 400
3 | USB 4G modem, network backup | 1500 | 1 | 1500
4 | Powerbank 20Ah (power backup for 48H) | 1000 | 1 | 1000
| Opex | UAH | Qty | Total
1 | ISP O3 100Mbit | 150 | 12 | 1800
2 | ext.IP addr | 50 | 12 | 600
3 | Sim 4G LTE | 150 | 12 | 1800
4 | dyn DNS | 100 | 12 | 1200
5 | Domain pp.ua, SSL cert | 30 | 12 | 360
6 | Maintenanse, backup | 100 | 12 | 1200
7 | Electricity 12 W\hr*24hr*30d=8,64kW/m | 12.4416 | 12 | 149.2992
| Private DC (Standard solution) |  | Subtotal | 216000
| Capex | UAH | Qty | Total | Solution
1 | Switch | 3000 | 2 | 6000 | Storage backup: Сайт зберігається на сервері і дублюється на резервний. Power backup:Сервери живиться від мережі, при відсутності ел.енергії працюють від ІБП, також автоматично автоматично стартує генератор. Network backup: Сайт працює на основному провайдері з білим IP. При збоях у провайдера сайт працює від іншого провайдеру - роутінг відбуається через створену alias запис. Потрібно мати 2 свіча, сервера, ІБЖ коли один вийде з ладу - потрібна буде заміна.
2 | Server,Raid 10, Linux, Apache, MySQL, PHP | 25000 | 2 | 50000
3 | Rack, Conditioneer, fire alarm system | 30000 | 1 | 30000
4 | UPS | 5000 | 2 | 10000
| Opex | UAH | Qty | Total
1 | ISP O3 100Mbit | 150 | 12 | 1800
2 | ISP Giganet | 200 | 12 | 2400
3 | ext.IP addr | 100 | 12 | 1200
4 | Rent a generator | 3000 | 12 | 36000
5 | Security | 1000 | 12 | 12000
6 | Domain .ua, SSL cert | 50 | 12 | 600
7 | Rent a room | 3000 | 12 | 36000
8 | Maintenance, backup | 2000 | 12 | 24000
9 | Electricity W\hr | 500 | 12 | 6000
| AWS cloud solution |  | Subtotal | 63960
| Capex | UAH | Qty | Total | Solution
1 | Switch | 0 | 2 | 0 | Storage backup: Сайт зберігається на сервері і при падінні одного - підіймається новий інстанс. Power backup: немає необідності, не чутливий до перебоїв. Network backup: Сайт працює на одному сервері і при збої перенаправляється на новий інстанс. Conclusion: Найбільш гнучке, дешеве та надійне рішення, можна досягнути ще більшої економіі активувавши річну передплату.
2 | Server,Raid 10, Linux, Apache, MySQL, PHP | 0 | 2 | 0
3 | Rack, Conditioneer, fire alarm system | 0 | 1 | 0
4 | UPS | 0 | 2 | 0
| Opex | USD | Qty | Total
1 | 2x Amazon EC2, 4vCPU, 16Ram, SSD 30Gb | 129 | 12 | 1548
2 | Amazon Route 53 | 0 | 12 | 0
3 | Domain | 1 | 12 | 12